## Gebruiksaanwijzing
Beschrijving format pakket van eisen | Type medisch hulpmiddel | Deskundige | Contact
| - Medische (elektrische) apparatuur | Klinisch Fysicus | InfoICMT@catharinaziekenhuis.nl
Doel van dit document is het beschrijven van de eisen en wensen aan een nieuw medisch hulpmiddel ten behoeve van een leverancier. | - Medische software (zelfstandig) | Klinisch Informaticus | IMadvies@catharinaziekenhuis.nl
Dit document zal als bijlage worden toegevoegd bij de Request for Proposal (RfP) die de afdeling inkoop naar potentiële leveranciers stuurt. | - Endoscopen (flexibel en star) | DSRD | infectiepreventie@catharinaziekenhuis.nl
Het template voor het Pakket van Eisen (PvE) is zoveel mogelijk op maat gemaakt voor het type medisch hulpmiddel dat aangeschaft gaat worden. Selecteer hieronder het gewenste type medisch hulpmiddel om het juiste template in beeld te krijgen: | - Disposable steriele medische hulpmiddelen | DSMH | medischehulpmiddelencommissie@catharinaziekenhuis.nl
| - Reusable steriele medische hulpmiddelen | DSMH | medischehulpmiddelencommissie@catharinaziekenhuis.nl
| - Actieve implantaten (bijv. pacemaker) | DSMH | medischehulpmiddelencommissie@catharinaziekenhuis.nl
| - Passieve implantaten | DSMH | medischehulpmiddelencommissie@catharinaziekenhuis.nl
(bijv. stents, kunstheup, cosmetisch implantaat)
| - Medische hulpmiddelen voor labonderzoeken | Klinisch Chemicus | infoAKL@catharinaziekenhuis.nl
(In-vitro diagnostiek / Point-of-Care)
| - Zorgondersteunende hulpmiddelen | Facilitair bedrijf | InfoServicedeskFB@catharinaziekenhuis.nl
(bijv. rolstoelen, rollators, bedlift)
Tips bij het invullen:
- maak de eisen zo specifiek mogelijk zodat een leverancier de best toegespitste aanbieding kan doen
- geef aan of een eigenschap een EIS is of een WENS
- het template dient als leidraad; niet elk genoemd onderdeel is relevant voor elke aanschaf en kan in dat geval worden weggelaten. Per onderdeel zijn nu 10 regels aangemaakt voor het beschrijven van eisen, dit kan uiteraard worden uitgebreid. Indien nodig kunnen bij bijvoorbeeld de functionele eisen nog subkopjes worden toegevoegd
- Per onderdeel staan nu schuin gedrukt een aantal aspecten waar je aan kunt denken bij het opstellen van de lijst met eisen. Een aantal algemeen voorkomende eisen staat al voorgedrukt (rechte tekst); indien zo'n eis niet relevant is voor het aan te schaffen hulpmiddel dan kun je die regel verwijderen. De schuingedrukte tekst kan verwijderd worden wanneer het PvE gereed is.
- schakel een multidisciplinaire groep in met deskundigen (zeker voor grote aanschaftrajecten). Per type medisch hulpmiddel staan de contactgegevens voor de deskundige rechts op deze pagina aangegeven; uiteraard kun je je contactpersoon bij de betrokken afdeling rechtstreeks benaderen als je al weet wie dit is (bijvoorbeeld door het begeleidingsformulier).
- als er al een risicoanalyse uitgevoerd is voor dit hulpmiddel, neem de conclusies hiervan dan mee bij het opstellen van de eisen
Tabblad Algemene Informatie
Dit tabblad is bedoeld om de aan te vragen producten of diensten in een kader te zetten en algemeen weer te kunnen geven wat het doel is of de intended use van het hulpmiddel, wie er mee werken en in welke omgeving het functioneert. Indien gewenst kan worden aangegeven waar de uiteindelijke leverancierskeuze vooral door wordt bepaald.
Tabblad Pakket van Eisen
Op dit tabblad kunnen alle specifieke eisen en wensen voor het medisch hulpmiddel worden ingevuld. Als leidraad zijn vast een aantal hoofdonderwerpen aangegeven met een aantal voorbeelden voor op te nemen eisen. In de kolommen naast de eisen kan de leverancier de vragen beantwoorden met ja/nee en een toelichting erbij geven. Onderaan is ruimte voor het opvragen van informatie of documentatie
Versie opslaan voor leverancier
Wanneer het Pakket van Eisen gereed is en naar leveranciers gestuurd kan worden, kan een leveranciersversie aangemaakt worden door op onderstaande knop te drukken. Er opent dan een scherm om de naam van het bestand te kiezen, verander s.v.p. de voorgedrukte naam die eindigt op "autosave". In het opgeslagen bestand wordt deze eerste pagina met toelichting verwijderd (onder andere om geen contactgegevens te delen met leveranciers). Bovendien wordt er een bestand aangemaakt dat file_autosave heet; dit is een back-up voor uzelf waarin dit voorblad nog wel aanwezig is.
Medisch Apparaat
Medische Software
Reusable
Disposable
Zorgondersteunend
Implantaten
InVitroDiagnostiek
Endoscopen
Opslaan als leveranciersversie

## Algemene Informatie
Algemene informatie met betrekking tot het medisch hulpmiddel
Betreffende: | Afdeling:
<Aan te schaffen product / dienst>
Datum:
Doel / Toepassing
<Algemene beschrijving van het gewenste product of de toepassing van het product>
Gebruikers
<Geef aan welke doelgroep(en) het medisch hulpmiddel gaat gebruiken, hoe vaak het gebruikt wordt etc.>
Omgevingsfactoren
<Beschrijf de setting waarin het product gebruikt gaat worden, bijvoorbeeld of het in een specialistische setting zoals de OK of CSA komt te staan of hoe een ruimte eruit ziet waarin een groot product als een CT-scanner moet komen te staan>
Mogelijke interacties
<Gaaf aan met welke apparatuur of software het product moet kunnen samenwerken (bijvoorbeeld PACS, lichtbronnen voor endoscopen)>
Onderhoud
<Als er specifieke onderhoudssituaties zijn die voor de leverancier van belang kunnen zijn kun je ze hier omschrijven>
Beoordeling voor leverancierskeuze zal met name plaatsvinden op de volgende hoofdpunten
1.
2.
3.

## Pakket van Eisen - Med.Apparaat
PAKKET VAN EISEN
Betreffende:
<Aan te schaffen product / dienst>
Kolommen in te vullen door Catharina Ziekenhuis |  |  | Kolommen in te vullen door leverancier
Nr | Omschrijving | Eis / Wens | Ja / Nee | Toelichting Indien wensen een meerprijs tot gevolg hebben, dient de aanbieder dit in de prijsopgaaf aan te geven
1 | Functionele Eisen
Denk aan eisen met betrekking tot: - de specifieke toepassing (bijv. soorten onderzoek, workflow, mobiel gebruik, gebruikte modules, inzet (bijv 24/7, aantal gebruikers), opstarttijd) - ergonomie / gebruiksgemak / bediening / user interface (incl taal) / kabelverloop - ontwikkeling & innovatie (bijvoorbeeld op het gebied van toekomstige ontwikkelingen waarvan je op die hoogte bent, of dat je aan productinnovatie wilt bijdragen) - accessoires / verbruiksartikelen
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2 | Technische Eisen (contact: afdeling Medische Technologie)
Denk aan eisen met betrekking tot: - koppeling met randapparatuur - elektrische aansluiting / batterijgebruik, opgenomen vermogen - afmetingen, gebruikscondities, geluid - levensduur, uptime, back-up stroom, noodstroom - straling - stabiliteit, toleranties, meetbereik etc - beeldkwaliteit - gebruikte materialen in de apparatuur, bijbehorende gebruiksmaterialen en verpakkingen (bijv. vrij van allergenen zoals nikkel en cadmium, geen zware metalen en PVCs, milieuvriendelijk afbreekbaar), of gebruikte gassen
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3 | Service / Onderhoud / Beheer (contact: afdeling Medische Technologie)
Denk aan eisen met betrekking tot: - de service vanuit de leverancier (responstijd, oplostijd, beschikbaarheid, remote support mogelijkheden, levertijden van onderdelen) - wie het onderhoud uitvoert (1e lijns, 2e lijns. Bijvoorbeeld "er is een mogelijkheid tot een 1e en 2e lijns samenwerkingscontract", beschikbaarheid van onderhoudsprotocol en in welke taal, specifieke benodigde hardwaren en sorftware) - het servicecontract (looptijd, mogelijkheden tot vervangende apparatuur, uitbesteding aan derden, onderhoud gedurende garantieperiode, verzekering op onderdelen) - kwaliteitsborging / controlemechanismen (bijvoorbeeld op het gebied van calibratie / validatie) - de kwalificaties van het servicepersoneel van leverancier (incl taal) - beschikbaarheid van onderdelen (hoe lang na aanschaf, end of support datum) - end-of-life service (bijv. afvoer, vervanging bij end-of-service voor beloofde levensduur)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4 | Documentatie & Scholing
Denk aan eisen met betrekking tot: - de gebruikershandleiding (aantal, digitaal/papier, updates) - scholing van gebruikers (wanneer, hoeveel gebruikers, taal, onderdeel van contract of niet) - technische scholing van technici ten behoeve van onderhoud (eenmalig vs nascholing, wanneer, hoeveel technici, geldigheid, taal)
4.1 | Apparaat wordt geleverd met een complete technische manual (ook elektronisch) met specificaties en een protocol t.b.v. reparatie en periodiek onderhoud
4.2 | Er wordt een gebruikershandleiding in de Nederlandse taal ter beschikking gesteld
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5 | ICT (contact: via afdeling Medische Techniek)
Denk aan eisen met betrekking tot: - het type systemen waar de software op moet kunnen draaien, op welk besturingssysteem, binnen welke architectuur - software updates (hoe vaak, kosten, verantwoordelijkheden, hoe lang na aanschaf) - software licenties (aantal gebruikers, type licentie, eigendom) - remote beschikbaarheid van applicatie software - software installatie (bijv via het netwerk) - server software en database compatibiliteit - communicatie met andere systemen (bijv gebruik van Dicom of HL7, versie nummers, handheld devices) - antivirus, malware detectie/preventie
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
6 | Datamanagement (contact: via afdeling Medische Techniek)
Denk aan eisen met betrekking tot: - hoeveelheid data die opgeslagen moet worden - lokale opslag van data (op het systeem zelf) en centraal (bijv in EPD of PACS) - het dataformaat (bijv Dicom), en toekomstbestendigheid ervan - datadefinitie (volgens welke systematiek data vastgelegd moet worden, bijv. 11-cijferige patientnummers, specifieke eisen vanuit EZIS) - back-ups, dataverlies bij stroomuitval of andere calamiteiten, loggen van foutmeldingen - (patienten) data beveiliging (denk ook aan privacy, authorisatie, uitwisseling van gegevens) - de conversie van oude data - aanpassingen in de applicatie door end-user en/of ziekenhuis ICT (bijvoorbeeld voor het zelf opstellen van scripts voor het aanmaken van databases, back-ups etc) - creëren, lezen, wijzigen en verwijderen van data (rechten, bewaartermijnen, mogelijk ook rechten voor patiënt, audit trail)
6.1 | Er is een Dicom Conformance Statement van de applicatie te verkrijgen (indien relevant)
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
7 | Infrastructuur
Denk aan eisen met betrekking tot - het IT netwerk - indien gekoppeld (Wifi mogelijkheden, specifieke technische netwerk eisen) - de geometrie (maximale ruimtelijke afmetingen, impact op ruimte) - de omgeving (aanwezigheid van bepaalde gassen of vloeistoffen, koppeling met beschikbaar electriciteitsnetwerk, ….)
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
8 | Hygiene / Reiniging (contact: infectiepreventie@catharinaziekenhuis.nl)
Denk aan eisen met betrekking tot: - reiniging (bijv met alcohol, Incidin Foam, alkalische zeep; zie iDoc 006095 - "Desinfectie en reinigen, ruimten, meubilair en voorwerpen" voor meest recente eisen) - het sterilisatie proces - indien van toepassing - vocht- en vuilbestendigheid, IP classificatie (Ingress Protection)
8.1 | Een reinigingsprotocol wordt meegeleverd
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
9 | Wet- & Regelgeving / Veiligheid
Denk aan eisen met betrekking tot: - elektrische veiligheid, stralingsbescherming, EMC etc - overige regelgeving, liefst de normen/wetten zo specifiek mogelijk noemen
9.1 | Apparatuur moet voldoen aan de geldende CE-markering en is voorzien van de zgn. Conformiteitsverklaring Medical Devices
9.2 | Apparatuur moet voldoen aan de geldende IEC-60601 normeringen, te weten: < vul specifieke norm in, zie www.nen.nl>
9.3 | De leverancier is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Beroepsregister van zijn vestigingsplaats
9.4 | Alle geleverde apparatuur voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving gedurende de gegarandeerde levensduur
9.5 | Er is geen risico op prik- en spataccidenten (indien relevant)
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
Overige vragen
A | Wat is de risicoklasse van het apparaat?
B | Is er een mogelijkheid voor een proefplaatsing in het Catharina Ziekenhuis
C | Kunt u referentiesites in Nederland aangeven?
D | Bevat het apparaat onderdelen die gesteriliseerd moeten worden?
E | Wat is de vereiste veiligheidsklasse van de ruimte waarin het apparaat komt te staan
F | Wat zijn de eisen aan de ziekenhuis infrastructuur (hardware, software, ruimtetechnisch --> bijv een plan voor benodigde bouwkundige aanpassingen)?
G | Lijst met op te vragen documentatie, bijvoorbeeld over specificaties, onderhoud (hoevaak, te vervangen onderdelen, benodigd testmateriaal), datageneratie en opslag
H | Vragen naar toekomstplannen van fabrikant met dit aangeboden product
I | Ingeval van apparaat een Software component heeft: Kunt u bijgevoegd MDS2 formulier invullen
J | Wat zijn de veiligheidsrisico's van het apparaat en hoe zijn deze afgedekt
K

## Pakket van Eisen - Med.Software (hidden)
PAKKET VAN EISEN
Betreffende:
<Aan te schaffen product / dienst>
Kolommen in te vullen door Catharina Ziekenhuis |  |  | Kolommen in te vullen door leverancier
Nr | Omschrijving | Eis / Wens | Ja / Nee | Toelichting Indien wensen een meerprijs tot gevolg hebben, dient de aanbieder dit in de prijsopgaaf aan te geven
1 | Functionele Eisen
Denk aan eisen met betrekking tot: - de specifieke toepassing (bijv. soorten onderzoek, workflow, gebruikte modules, inzet (bijv 24/7), opstarttijd) - ergonomie / gebruiksgemak / bediening / user interface (incl taal) - ontwikkeling & innovatie (bijvoorbeeld op het gebied van toekomstige ontwikkelingen waarvan je op die hoogte bent, of dat je aan productinnovatie wilt bijdragen) - accessoires / randapparatuur - aantal en tye gebruikers - locatie, bijv. moet op specifieke locaties kunnen werken, moet multi-site inzetbaar zijn
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2 | Technische Eisen (contact: deskundige)
Denk aan eisen met betrekking tot: - het type systemen waar de software op moet kunnen draaien, op welk besturingssysteem, binnen welke architectuur - uptime, stabiliteit - software updates (hoe vaak, kosten, verantwoordelijkheden, hoe lang na aanschaf, levensduur) - software licenties (aantal, type licentie, eigendom) - remote beschikbaarheid van applicatie software - software installatie (bijv via het netwerk) - server software en database compatibiliteit - interoperabiliteit met andere systemen (bijv gebruik van Dicom of HL7, versie nummers, handheld devices) - antivirus, malware detectie/preventie - het IT netwerk indien gekoppeld (Wifi mogelijkheden, specifieke technische netwerk eisen)
2.1 | De applicatie werkt binnen onze standaard Microsoft Windows Server 2012, zo nee welke dan
2.2 | De applicatie werkt binnen onze standaard Microsoft Windows SQL 2012, zo nee welke dan
2.3 | De applicatie draait in een gevirtualiseerde serveromgeving op basis van VMWare vSphere 5.x
2.4 | De applicatie draait in een gevirtualiseerde werkplekomgeving op basis van VDI VMWare View 6.x
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
3 | Datamanagement (contact: deskundige)
Denk aan eisen met betrekking tot: - hoeveelheid data die opgeslagen moet worden - lokale opslag van data (op het systeem zelf) en centraal (bijv in EPD of PACS) - het dataformaat (bijv Dicom), en toekomstbestendigheid ervan - datadefinitie (volgens welke systematiek data vastgelegd moet worden, bijv. 11-cijferige patientnummers, specifieke eisen vanuit EZIS) - back-ups, dataverlies bij stroomuitval of andere calamiteiten, loggen van foutmeldingen - (patienten) data beveiliging (denk ook aan privacy, authorisatie, uitwisseling van gegevens) - de conversie van oude data - aanpassingen in de applicatie door end-user en/of ziekenhuis ICT (bijvoorbeeld voor het zelf opstellen van scripts voor het aanmaken van databases, back-ups etc) - creëren, lezen, wijzigen en verwijderen van data (rechten, bewaartermijnen, mogelijk ook rechten voor patiënt, audit trail)
3.1 | Er is een Dicom Conformance Statement van de applicatie te verkrijgen (indien relevant)
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4 | Service / Onderhoud / Beheer (contact: deskundige)
Denk aan eisen met betrekking tot: - de service vanuit de leverancier (responstijd, oplostijd, beschikbaarheid, remote support mogelijkheden) - het servicecontract (looptijd, uitbesteding aan derden, onderhoud gedurende garantieperiode) - kwaliteitsborging / controlemechanismen (bijvoorbeeld op het gebied van calibratie / validatie) - de kwalificaties van het servicepersoneel van leverancier (incl taal) - toegang (gevraagd, ongevraagd) door leverancier en logging daarvan Voorbeelden: "De leverancier stelt (binnen de overeenkomst) kosteloos alle recente software updates beschikbaar voor de betreffende componenten", "Incidenten kunnen op basis van 7x24 rechtstreeks bij de leverancier worden aangemeld", "De leverancier verzorgt on-site ondersteuning bij kritische problemen, naar beoordeling van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven", "Leverancier stelt telefonische/remote ondersteuning op afroep beschikbaar"
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4 | Documentatie & Scholing (contact: deskundige)
Denk aan eisen met betrekking tot: - de gebruikershandleiding (aantal, digitaal/papier, updates) - scholing van gebruikers (wanneer, hoeveel gebruikers, taal, onderdeel van contract of niet) - technische scholing van applicatiebeheerders/ technici ten behoeve van onderhoud (eenmalig vs nascholing, wanneer, hoeveel technici, geldigheid, taal)
4.1 | Applicatie wordt geleverd met een complete technische manual (ook elektronisch) met specificaties en een protocol t.b.v. reparatie en periodiek onderhoud
4.2 | Er wordt een gebruikershandleiding in de Nederlandse taal ter beschikking gesteld
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5 | Wet- & Regelgeving / Veiligheid (contact: deskundige)
Denk aan eisen met betrekking tot: - regelgeving, liefst de standaarden/normen/wetten zo specifiek mogelijk noemen, , zie o.a. Nictiz: "ICT-standaarden in de zorg" en "Wet- en regelgeving in de zorg"
5.1 | Applicatie moet voldoen aan de geldende CE-markering en is voorzien van de zgn. Conformiteitsverklaring Medical Devices
5.2 | De leverancier is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Beroepsregister van zijn vestigingsplaats
5.3 | Alle geleverde software voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving gedurende de gegarandeerde levensduur
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
Overige vragen
A | Lijst met op te vragen documentatie, bijvoorbeeld over specificaties, onderhoud, benodigd testmateriaal), datageneratie en opslag
B | Vragen naar toekomstplannen van fabrikant met dit aangeboden product of naar impact van eventuele fusies
C | Vragen naar referentieziekenhuizen (in NL, van vergelijkbare grootte)
D | Vragen met betrekking tot de implementatie (bijvoorbeeld doorlooptijd, benodigde inspanning ICMT / leverancier / betrokken afdeling)
E | Is er een mogelijkheid voor een demoversie in het Catharina Ziekenhuis
F | Geef een beschrijf van het licentiemodel van de oplossing en welke componenten hierin worden hierin onderkent
G | Is de oplossing gebaseerd op een on-premise, soft- of hardappliance installatie?
H | Wat zijn de systeemvereisten van de oplossing?
I | Geef een overzicht van de de API's en protocollen die de oplossing ondersteunt
J | Welke programmeer- en scriptingtalen ondersteunt de oplossing?
K | Beschrijf hoe de oplossing gecoordineerd wijzigingen transporteert tussen Ontwikkel en Test- / Acceptatie en Productieomgevingen (OTAP)
L | Beschrijf hoe de oplossing omgaat met antivirus
M | Beschrijf hoe de oplossing omgaat met patchmanagement van het onderliggende besturingsysteem en de oplossing zelf
N | Beschrijf high-level de aanpak hoe de migratie- en opschoning (cleansing) van data er uit ziet
O | Beschrijf hoe het incident proces binnen de organisatie van de leverancier eruit ziet
P | Wat is de frequentie van nieuwe releases van de oplossing?
Q | Welke specificaties stelt de oplossing aan housing (rackspace, energie, koeling), opgave svp per component?
R | Kunt u bijgevoegd MDS2 formulier invullen

## Pakket van Eisen - Endoscopen (hidden)
Endoscopen:
Template voor een Pakket van Eisen is te vinden in iDocument: | link naar F8-08d
F8-08d Checklist opnemen nieuwe (niet standaard) flexibele endoscopen

## PakketvEisen-InVitroDiagnostiek (hidden)
Template voor In Vitro Diagnostiek (IVD) / Point-of-Care apparatuur:
- Neem contact op met de klinische chemici van het lab (AKL), via infoAKL@catharinaziekenhuis.nl
- Geef hierbij s.v.p. aan dat het gaat om de aanschaf van nieuwe apparatuur, en wie de
betrokken afdelingsmanager en medisch specialist zijn

## Pakket van Eisen - Disposable (hidden)
PAKKET VAN EISEN
Betreffende:
<Aan te schaffen product / dienst>
Kolommen in te vullen door Catharina Ziekenhuis |  |  | Kolommen in te vullen door leverancier
Nr | Omschrijving | Eis / Wens | Ja / Nee | Toelichting Indien wensen een meerprijs tot gevolg hebben, dient de aanbieder dit in de prijsopgaaf aan te geven
1 | Functionele Eisen
Denk aan eisen met betrekking tot: - de specifieke toepassing (bijv. soorten onderzoek, workflow) - ergonomie / gebruiksgemak / bediening - ontwikkeling & innovatie (bijvoorbeeld op het gebied van toekomstige ontwikkelingen waarvan je op die hoogte bent, of dat je aan productinnovatie wilt bijdragen) - extra accessoires / verbruiksartikelen
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2 | Technische Eisen (contact: deskundige)
Denk aan eisen met betrekking tot: - koppeling met andere apparatuur - afmetingen, gebruikscondities - toleranties, meetbereik etc - gebruikte materialen in de disposable of verpakkingen (bijv. vrij van allergenen zoals nikkel en cadmium, geen zware metalen en PVCs, milieuvriendelijk afbreekbaar) - opslagcondities (indien relevant)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3 | Documentatie & Scholing (contact: deskundige)
Denk aan eisen met betrekking tot: - de gebruikershandleiding (aantal, digitaal/papier, updates) - scholing van gebruikers (wanneer, hoeveel gebruikers, taal, onderdeel van contract of niet)
3.1 | Er wordt een gebruikershandleiding in de Nederlandse taal ter beschikking gesteld
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4 | Wet- & Regelgeving / Veiligheid (contact: deskundige)
Denk aan eisen met betrekking tot: - overige regelgeving, liefst de normen/wetten zo specifiek mogelijk noemen
4.1 | Apparatuur moet voldoen aan de geldende CE-markering en is voorzien van de zgn. Conformiteitsverklaring Medical Devices
4.2 | Er is een steriliteitsverklaring beschikbaar voor het steriele medische hulpmiddel
4.3 | De leverancier is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Beroepsregister van zijn vestigingsplaats
4.4 | Alle geleverde apparatuur voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving gedurende de gegarandeerde levensduur
4.5 | Er is geen risico op prik- en spataccidenten (indien relevant)
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
Overige vragen
A | Wat is de risicoklasse van het medisch hulpmiddel?
B | Kunt u een kopie van de CE verklaring meesturen
C | Kunt u een kopie van de steriliteitsverklaring meesturen
D | Kunt u een kopie van het etiket / de verpakking meesturen
E | Is er een mogelijkheid voor een proefplaatsing in het Catharina Ziekenhuis
F | Lijst met overige op te vragen documentatie
G | Vragen naar toekomstplannen van fabrikant met dit aangeboden product
H
I
J

## Pakket van Eisen - Reusable (hidden)
Template voor een Pakket van Eisen is te vinden in iDocument
link naar F8-08b
F8-08b Checklist opnemen nieuw (niet standaard) instrumentarium (CSA)

## PakketvEisen - Implantaten (hidden)
PAKKET VAN EISEN
Betreffende:
<Aan te schaffen product / dienst>
Kolommen in te vullen door Catharina Ziekenhuis |  |  | Kolommen in te vullen door leverancier
Nr | Omschrijving | Eis / Wens | Ja / Nee | Toelichting Indien wensen een meerprijs tot gevolg hebben, dient de aanbieder dit in de prijsopgaaf aan te geven
1 | Functionele Eisen
Denk aan eisen met betrekking tot: - de specifieke toepassing (bijv. soorten onderzoek, workflow) - ergonomie / gebruiksgemak / bediening - ontwikkeling & innovatie (bijvoorbeeld op het gebied van toekomstige ontwikkelingen waarvan je op die hoogte bent, of dat je aan productinnovatie wilt bijdragen) - extra accessoires / verbruiksartikelen
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2 | Technische Eisen (contact: deskundige)
Denk aan eisen met betrekking tot: - afmetingen, gebruikscondities - toleranties, stabiliteit etc - gebruikte materialen in het implantaat of de verpakkingen (bijv. vrij van allergenen zoals nikkel en cadmium, geen zware metalen en PVCs, milieuvriendelijk afbreekbaar) - opslagcondities (indien relevant) - evensduur, batterijgebruik - interferentie met andere apparatuur (bijv EMC) - communicatie met andere systemen, beveiliging etc (indien relevant voor actieve implantaten)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3 | Documentatie & Scholing (contact: deskundige)
Denk aan eisen met betrekking tot: - de gebruikershandleiding (aantal, digitaal/papier, updates) - scholing van gebruikers (wanneer, hoeveel gebruikers, taal, onderdeel van contract of niet)
3.1 | Er wordt een gebruikershandleiding in de Nederlandse taal ter beschikking gesteld
3.2 | Een technische handleiding wordt meegeleverd met product specificaties en voor onderhoudsdoeleinden (indien van toepassing)
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4 | Wet- & Regelgeving / Veiligheid (contact: deskundige)
Denk aan eisen met betrekking tot: - overige regelgeving, liefst de normen/wetten zo specifiek mogelijk noemen - elektrische veiligheid, stralingsbescherming, EMC etc
4.1 | Apparatuur moet voldoen aan de geldende CE-markering en is voorzien van de zgn. Conformiteitsverklaring Medical Devices
4.2 | Er is een steriliteitsverklaring beschikbaar voor het steriele medische hulpmiddel
4.3 | De leverancier is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Beroepsregister van zijn vestigingsplaats
4.4 | Alle geleverde apparatuur voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving gedurende de gegarandeerde levensduur
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
Overige vragen
A | Wat is de risicoklasse van het medisch hulpmiddel?
B | Kunt u een kopie van de CE verklaring meesturen
C | Kunt u een kopie van de steriliteitsverklaring meesturen
D | Kunt u een kopie van het etiket / de verpakking meesturen
E | Is er een mogelijkheid voor een proefplaatsing in het Catharina Ziekenhuis
F | Lijst met overige op te vragen documentatie
G | Vragen naar toekomstplannen van fabrikant met dit aangeboden product
H
I
J

## PakketvEisen-Zorgondersteunend (hidden)
PAKKET VAN EISEN
Betreffende:
<Aan te schaffen product / dienst>
Kolommen in te vullen door Catharina Ziekenhuis |  |  | Kolommen in te vullen door leverancier
Nr | Omschrijving | Eis / Wens | Ja / Nee | Toelichting Indien wensen een meerprijs tot gevolg hebben, dient de aanbieder dit in de prijsopgaaf aan te geven
1 | Functionele Eisen
Denk aan eisen met betrekking tot: - de specifieke toepassing (bijv. workflow, mobiel gebruik, gebruikte modules, inzet (bijv 24/7, aantal gebruikers), moet het met bijv een slot of met een "winkelwagenmuntje" werken) - ergonomie / gebruiksgemak / bediening - ontwikkeling & innovatie (bijvoorbeeld op het gebied van toekomstige ontwikkelingen waarvan je op die hoogte bent, of dat je aan productinnovatie wilt bijdragen) - accessoires / verbruiksartikelen
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2 | Technische Eisen (contact: deskundige)
Denk aan eisen met betrekking tot: - elektrische aansluiting / batterijgebruik, opgenomen vermogen (indien relevant) - afmetingen, gewicht, gebruikscondities, geluid - levensduur - stabiliteit, toleranties, meetbereik etc - gebruikte materialen in de apparatuur, bijbehorende gebruiksmaterialen en verpakkingen (bijv. vrij van allergenen zoals nikkel en cadmium, geen zware metalen en PVCs, milieuvriendelijk afbreekbaar), of gebruikte gassen - bevestiging aan muur / plafond / andere hulpmiddelen / impact op ruimte - communicatie met andere systemen (bijv ICT) - indien relevant
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3 | Service / Onderhoud / Beheer (contact: deskundige)
Denk aan eisen met betrekking tot: - de service vanuit de leverancier (responstijd, oplostijd, beschikbaarheid, remote support mogelijkheden, levertijden van onderdelen) - onderhoud - opslagcondities en methode (bijv. stapelbaar) - indien relevant - beschikbaarheid van onderdelen (hoe lang na aanschaf, end of support datum) - end-of-life service (bijv. afvoer, vervanging bij end-of-service voor beloofde levensduur) - kalibratie - indien relevant
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4 | Documentatie & Scholing (contact: deskundige)
Denk aan eisen met betrekking tot: - de gebruikershandleiding (aantal, digitaal/papier, updates) - scholing van gebruikers (wanneer, hoeveel gebruikers, taal, onderdeel van contract of niet) - indien relevant
4.1 | Er wordt een gebruikershandleiding in de Nederlandse taal ter beschikking gesteld
4.2 | Een technische handleiding wordt meegeleverd met specificaties en voor onderhoud- en reparatiedoeleinden
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5 | Hygiene / Reiniging (contact: infectiepreventie@catharinaziekenhuis.nl)
Denk aan eisen met betrekking tot: - reiniging (bijv met alcohol, Incidin Foam, alkalische zeep; zie iDoc 006095 - "Desinfectie en reinigen, ruimten, meubilair en voorwerpen" voor meest recente eisen) - het sterilisatie proces - indien van toepassing - vocht- en vuilbestendigheid, IP classificatie (Ingress Protection)
5.1 | Een reinigingsprotocol wordt meegeleverd
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
6 | Wet- & Regelgeving / Veiligheid (contact: deskundige)
Denk aan eisen met betrekking tot: - elektrische veiligheid, stralingsbescherming, EMC etc - overige regelgeving, liefst de normen/wetten zo specifiek mogelijk noemen
6.1 | Apparatuur moet voldoen aan de geldende CE-markering en is voorzien van de zgn. Conformiteitsverklaring Medical Devices
6.2 | De leverancier is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Beroepsregister van zijn vestigingsplaats
6.3 | Alle geleverde apparatuur voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving gedurende de gegarandeerde levensduur
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
Overige vragen
A | Wat is de risicoklasse van het apparaat?
B | Is er een mogelijkheid voor een proefplaatsing in het Catharina Ziekenhuis
C | Wat zijn de eisen aan de ziekenhuis infrastructuur (hardware, software, ruimtetechnisch --> bijv een plan voor benodigde bouwkundige aanpassingen)?
D | Lijst met op te vragen documentatie, bijvoorbeeld over specificaties, onderhoud (hoevaak, te vervangen onderdelen, benodigd testmateriaal), reinigingsmethode
E | Vragen naar toekomstplannen van fabrikant met dit aangeboden product
F
G
H
I
J